## 1.生产日指标
序号 | 分类 | 指标编号 | 指标名称 | 指标单位 | 计算公式 | 新指标编码后四位 | 统计对象 | 指标编码
1 | 电量 | 10000001 | 全厂发电量 | 万kW.h | 计算录入 | 1001 | 1001 | 10011001 | 全厂发电量
2 | 电量 | 10000002 | 全厂上网电量 | 万kW.h | 手工录入 | 1002 | 1001 | 10011002 | 全厂上网电量
3 | 电量 | 10000003 | 全厂下网电量 | 万kW.h | 手工录入 | 1003 | 1001 | 10011003 | 全厂下网电量
4 | 电量 | 10000004 | 综合厂用电率 | % | 计算录入 | 1004 | 1001 | 10011004 | 综合厂用电率
5 | 电量 | 10000005 | 综合厂用电量 | 万kW.h | 计算录入 | 1005 | 1001 | 10011005 | 综合厂用电量
6 | 电量 | 10000006 | #1发电机发电量 | 万kW.h | 手工录入 | 1006 | 1001 | 10011006 | #1发电机发电量
7 | 电量 | 10000007 | #2发电机发电量 | 万kW.h | 手工录入 | 1007 | 1001 | 10011007 | #2发电机发电量
8 | 电量 | 10000008 | #3发电机发电量 | 万kW.h | 手工录入 | 1008 | 1001 | 10011008 | #3发电机发电量
9 | 电量 | 10000009 | #4发电机发电量 | 万kW.h | 手工录入 | 1009 | 1001 | 10011009 | #4发电机发电量
10 | 电量 | 10000010 | #5发电机发电量 | 万kW.h | 手工录入 | 1010 | 1001 | 10011010 | #5发电机发电量
11 | 电量 | 10000018 | 沼气发电量 | 万kW.h | 手工录入 | 1011 | 1001 | 10011011 | 沼气发电量
12 | 供汽供热 | 11000001 | 对外供汽量 | t | 手工录入 | 1101 | 1005 | 10051101 | 对外供汽量
13 | 供汽供热 | 11000002 | 对外供热量 | GJ | 手工录入 | 1102 | 1005 | 10051102 | 对外供热量
14 | 供汽供热 | 11000003 | 对外供热所需蒸汽 | t | 手工录入 | 1103 | 1005 | 10051103 | 对外供热所需蒸汽
15 | 供汽供热 | 11000004 | 对外供汽/供热回水量 | t | 手工录入 | 1104 | 1005 | 10051104 | 对外供汽/供热回水量
16 | 生活垃圾 | 12000001 | 生活垃圾入厂量 | t | 计算录入 | 1201 | 1010 | 10101201 | 生活垃圾入厂量
17 | 生活垃圾 | 12000002 | 生活垃圾入炉量 | t | 计算录入 | 1202 | 1010 | 10101202 | 生活垃圾入炉量
18 | 生活垃圾 | 12000003 | 生活垃圾库存量 | t | 手工录入 | 1203 | 1010 | 10101203 | 生活垃圾库存量
19 | 生活垃圾 | 12000004 | #1炉生活垃圾入炉量 | t | 手工录入 | 1204 | 1010 | 10101204 | #1炉生活垃圾入炉量
20 | 生活垃圾 | 12000005 | #2炉生活垃圾入炉量 | t | 手工录入 | 1205 | 1010 | 10101205 | #2炉生活垃圾入炉量
21 | 生活垃圾 | 12000006 | #3炉生活垃圾入炉量 | t | 手工录入 | 1206 | 1010 | 10101206 | #3炉生活垃圾入炉量
22 | 生活垃圾 | 12000007 | #4炉生活垃圾入炉量 | t | 手工录入 | 1207 | 1010 | 10101207 | #4炉生活垃圾入炉量
23 | 生活垃圾 | 12000008 | #5炉生活垃圾入炉量 | t | 手工录入 | 1208 | 1010 | 10101208 | #5炉生活垃圾入炉量
24 | 生活垃圾 | 12000009 | #6炉生活垃圾入炉量 | t | 手工录入 | 1209 | 1010 | 10101209 | #6炉生活垃圾入炉量
25 | 生活垃圾 | 12000014 | 原生垃圾入厂量 | t | 手工录入 | 1210 | 1010 | 10101210 | 原生垃圾入厂量
26 | 生活垃圾 | 12000015 | 陈腐垃圾入厂量 | t | 手工录入 | 1211 | 1010 | 10101211 | 陈腐垃圾入厂量
27 | 生活垃圾 | 12000016 | 一般工业固废入厂量 | t | 手工录入 | 1212 | 1010 | 10101212 | 一般工业固废入厂量
28 | 生活垃圾 | 12000017 | 其他垃圾入厂量 | t | 手工录入 | 1213 | 1010 | 10101213 | 其他垃圾入厂量
29 | 生活垃圾 | 12000011 | 渗沥液产生量 | t | 手工录入 | 1214 | 1010 | 10101214 | 渗沥液产生量
30 | 生活垃圾 | 12000010 | 渗沥液处理量 | t | 手工录入 | 1215 | 1010 | 10101215 | 渗沥液处理量
31 | 生活垃圾 |  | 渗沥液入厂量 | t | 手工录入 | 1216 | 1010 | 10101216 | 渗沥液入厂量
32 | 生活垃圾 | 新增 | 厂内污泥产生量 | t | 手工录入 | 1217 | 1010 | 10101217 | 厂内污泥产生量
33 | 生物质 | 13000001 | 生物质入厂量 | t | 手工录入 | 1301 | 1015 | 10151301 | 生物质入厂量
34 | 生物质 | 13000002 | 生物质入炉量 | t | 计算录入 | 1302 | 1015 | 10151302 | 生物质入炉量
35 | 生物质 | 13000003 | 生物质供电标煤耗 | G/kW.h | 手工录入 | 1303 | 1015 | 10151303 | 生物质供电标煤耗
36 | 生物质 | 13000004 | 生物质吨价 | 元/t | 手工录入 | 1304 | 1015 | 10151304 | 生物质吨价
37 | 生物质 | 13000005 | 生物质大卡价 | 元/大卡 | 手工录入 | 1305 | 1015 | 10151305 | 生物质大卡价
38 | 生物质 | 13000006 | 生物质库存量 | t | 计算录入 | 1306 | 1015 | 10151306 | 生物质库存量
39 | 生物质 | 13000007 | 生物质整料库存量 | t | 计算录入 | 1307 | 1015 | 10151307 | 生物质整料库存量
40 | 生物质 | 13000009 | 生物质碎料库存量 | t | 计算录入 | 1308 | 1015 | 10151308 | 生物质碎料库存量
41 | 生物质 | 13000011 | 生物质整料入厂量 | t | 手工录入 | 1309 | 1015 | 10151309 | 生物质整料入厂量
42 | 生物质 | 13000012 | 生物质碎料入厂量 | t | 手工录入 | 1310 | 1015 | 10151310 | 生物质碎料入厂量
43 | 生物质 | 13000013 | 生物质破碎量 | t | 手工录入 | 1311 | 1015 | 10151311 | 生物质破碎量
44 | 生物质 | 13000014 | #1炉生物质入炉量 | t | 手工录入 | 1312 | 1015 | 10151312 | #1炉生物质入炉量
45 | 生物质 | 13000015 | #2炉生物质入炉量 | t | 手工录入 | 1313 | 1015 | 10151313 | #2炉生物质入炉量
46 | 生物质 | 13000016 | #3炉生物质入炉量 | t | 手工录入 | 1314 | 1015 | 10151314 | #3炉生物质入炉量
47 | 生物质 | 13000017 | #4炉生物质入炉量 | t | 手工录入 | 1315 | 1015 | 10151315 | #4炉生物质入炉量
48 | 餐厨厨余 | 14000001 | 餐厨垃圾入厂量 | t | 手工录入 | 1501 | 1020 | 10201501 | 辅料入厂量
49 | 餐厨厨余 | 14000002 | 地沟油入厂量 | t | 手工录入 | 1502 | 1020 | 10201502 | 粪便入厂量
50 | 餐厨厨余 | 14000005 | 厨余垃圾入厂量 | t | 手工录入 | 1503 | 1020 | 10201503 | 示范园粪便入厂量
51 | 餐厨厨余 | 20000020 | 粗油脂产量（餐厨） | t | 手工录入 | 1504 | 1020 | 10201504 | 粗粉站粪便入厂量
52 | 餐厨厨余 |  | 粗油脂产量（地沟油） | t | 手工录入 | 1505 | 1020 | 10201505 | 示范园生物质入厂量
53 | 餐厨厨余 | 20000021 | 餐厨厨余处置系统用电量 | 万kW·h | 计算录入 | 1506 | 1020 | 10201506 | 粗粉站生物质入厂量
54 | 餐厨厨余 | 14000006 | 餐厨垃圾处置系统用电量 | 万kW·h | 手工录入 | 1507 | 1020 | 10201507 | 示范园粗粉料出厂量
55 | 餐厨厨余 | 14000008 | 餐厨垃圾处置系统用汽量 | t | 手工录入 | 1508 | 1020 | 10201508 | 粗粉站粗粉料出厂量
56 | 餐厨厨余 | 14000009 | 餐厨垃圾处置系统用水量 | t | 手工录入 | 1509 | 1020 | 10201509 | 示范园标准有机肥产量
57 | 餐厨厨余 | 14000010 | 厨余垃圾处置系统用电量 | 万kW·h | 手工录入 | 1510 | 1020 | 10201510 | 示范园标准有机肥出厂量
58 | 餐厨厨余 | 14000011 | 厨余垃圾处置系统用汽量 | t | 手工录入 | 1511 | 1020 | 10201511 | 示范园简易有机肥出厂量
59 | 餐厨厨余 | 14000012 | 厨余垃圾处置系统用水量 | t | 手工录入 | 1512 | 1020 | 10201512 | 粗粉站简易有机肥出厂量
60 | 主设备运行时间 | 15000001 | #1炉运行时间 | h | 计算录入 | 1701 | 1025 | 10251701 | 营养土产量
61 | 主设备运行时间 | 15000002 | #2炉运行时间 | h | 计算录入 | 1702 | 1025 | 10251702 | 有机肥产量
62 | 主设备运行时间 | 15000003 | #3炉运行时间 | h | 计算录入 | 1703 | 1025 | 10251703 | 有机肥销售量
63 | 主设备运行时间 | 15000004 | #4炉运行时间 | h | 计算录入 | 1704 | 1025 | 10251704 | 有机肥库存量
64 | 主设备运行时间 | 15000005 | #5炉运行时间 | h | 计算录入 | 1705 | 1025 | 10251705 | 餐厨垃圾入厂量
65 | 主设备运行时间 | 15000006 | #6炉运行时间 | h | 计算录入 | 1706 | 1025 | 10251706 | 地沟油入厂量
66 | 主设备运行时间 | 15000007 | 锅炉总运行小时数 | h | 计算录入 | 1707 | 1025 | 10251707 | 厨余垃圾入厂量
67 | 主设备运行时间 | 15000008 | #1机运行时间 | h | 计算录入 | 1708 | 1025 | 10251708 | 粗油脂产量（餐厨）
68 | 主设备运行时间 | 15000009 | #2机运行时间 | h | 计算录入 | 1709 | 1025 | 10251709 | 粗油脂产量（地沟油）
69 | 主设备运行时间 | 15000010 | #3机运行时间 | h | 计算录入 | 1710 | 1025 | 10251710 | 餐厨厨余处置系统用电量
70 | 主设备运行时间 | 15000011 | #4机运行时间 | h | 计算录入 | 1711 | 1025 | 10251711 | 餐厨垃圾处置系统用电量
71 | 主设备运行时间 | 15000012 | #5机运行时间 | h | 计算录入 | 1712 | 1025 | 10251712 | 餐厨垃圾处置系统用汽量
72 | 主设备运行时间 | 15000013 | #6机运行时间 | h | 计算录入 | 1713 | 1025 | 10251713 | 餐厨垃圾处置系统用水量
73 | 主设备运行时间 | 15000014 | 汽机总运行小时数 | h | 计算录入 | 1714 | 1025 | 10251714 | 厨余垃圾处置系统用电量
74 | 主设备停运时间 | 16000001 | #1炉停运时间 | h | 手工录入 | 1801 | 1026 | 10261801 | 厨余垃圾处置系统用汽量
75 | 主设备停运时间 | 16000002 | #2炉停运时间 | h | 手工录入 | 1802 | 1026 | 10261802 | 厨余垃圾处置系统用水量
76 | 主设备停运时间 | 16000003 | #3炉停运时间 | h | 手工录入 | 1803 | 1026 | 10261803 | 轻重渣产量
77 | 主设备停运时间 | 16000004 | #4炉停运时间 | h | 手工录入 | 1804 | 1026 | 10261804 | 发电机进气总量
78 | 主设备停运时间 | 16000005 | #5炉停运时间 | h | 手工录入 | 1805 | 1026 | 10261805 | 锅炉软化水用量
79 | 主设备停运时间 | 16000006 | #6炉停运时间 | h | 手工录入 | 1806 | 1026 | 10261806 | 有机浆液产量
80 | 主设备停运时间 | 16000007 | 锅炉总停运小时数 | h | 计算录入 | 1807 | 1026 | 10261807 | 三相有机固渣产量
81 | 主设备停运时间 | 16000008 | #1机停运时间 | h | 手工录入 | 1808 | 1026 | 10261808 | #1炉运行时间
82 | 主设备停运时间 | 16000009 | #2机停运时间 | h | 手工录入 | 1809 | 1026 | 10261809 | #2炉运行时间
83 | 主设备停运时间 | 16000010 | #3机停运时间 | h | 手工录入 | 1810 | 1026 | 10261810 | #3炉运行时间
84 | 主设备停运时间 | 16000011 | #4机停运时间 | h | 手工录入 | 1811 | 1026 | 10261811 | #4炉运行时间
85 | 主设备停运时间 | 16000012 | #5机停运时间 | h | 手工录入 | 1812 | 1026 | 10261812 | #5炉运行时间
86 | 主设备停运时间 | 16000013 | #6机停运时间 | h | 手工录入 | 1813 | 1026 | 10261813 | #6炉运行时间
87 | 主设备停运时间 | 16000014 | 汽机总停运小时数 | h | 计算录入 | 1814 | 1026 | 10261814 | 锅炉总运行小时数
88 | 锅炉产汽量 | 17000001 | 锅炉总产汽量 | t | 计算录入 | 1901 | 1030 | 10301901 | #1机运行时间
89 | 锅炉产汽量 | 17000002 | #1炉产汽量 | t | 手工录入 | 1902 | 1030 | 10301902 | #2机运行时间
90 | 锅炉产汽量 | 17000003 | #2炉产汽量 | t | 手工录入 | 1903 | 1030 | 10301903 | #3机运行时间
91 | 锅炉产汽量 | 17000004 | #3炉产汽量 | t | 手工录入 | 1904 | 1030 | 10301904 | #4机运行时间
92 | 锅炉产汽量 | 17000005 | #4炉产汽量 | t | 手工录入 | 1905 | 1030 | 10301905 | #5机运行时间
93 | 锅炉产汽量 | 17000006 | #5炉产汽量 | t | 手工录入 | 1906 | 1030 | 10301906 | #6机运行时间
94 | 锅炉产汽量 | 17000007 | #6炉产汽量 | t | 手工录入 | 1907 | 1030 | 10301907 | 汽机总运行小时数
95 | 汽机进汽量 | 18000001 | 汽机总进汽量 | t | 计算录入 | 2001 | 1031 | 10312001 | #1炉停运时间
96 | 汽机进汽量 | 18000002 | #1机进汽量 | t | 手工录入 | 2002 | 1031 | 10312002 | #2炉停运时间
97 | 汽机进汽量 | 18000003 | #2机进汽量 | t | 手工录入 | 2003 | 1031 | 10312003 | #3炉停运时间
98 | 汽机进汽量 | 18000004 | #3机进汽量 | t | 手工录入 | 2004 | 1031 | 10312004 | #4炉停运时间
99 | 汽机进汽量 | 18000005 | #4机进汽量 | t | 手工录入 | 2005 | 1031 | 10312005 | #5炉停运时间
100 | 汽机进汽量 | 18000006 | #5机进汽量 | t | 手工录入 | 2006 | 1031 | 10312006 | #6炉停运时间
101 | 汽机进汽量 | 18000007 | #6机进汽量 | t | 手工录入 | 2007 | 1031 | 10312007 | 锅炉总停运小时数
102 | 污泥 | 19000001 | 污泥入厂量 | t | 手工录入 | 2101 | 1035 | 10352101 | #1机停运时间
103 | 污泥 | 19000016 | 污泥入炉总量 | t | 计算录入 | 2102 | 1035 | 10352102 | #2机停运时间
104 | 污泥 | 19000011 | 污泥处置系统用电量 | 万kW.h | 手工录入 | 2103 | 1035 | 10352103 | #3机停运时间
105 | 污泥 | 19000012 | 污泥处置系统用汽量 | t | 手工录入 | 2104 | 1035 | 10352104 | #4机停运时间
106 | 污泥 | 19000013 | 污泥处置系统用水量 | t | 手工录入 | 2105 | 1035 | 10352105 | #5机停运时间
107 | 污泥 | 19000015 | 污泥外运量 | t | 手工录入 | 2106 | 1035 | 10352106 | #6机停运时间
108 | 沼气 | 20000001 | 沼气产量 | m3 | 手工录入 | 2201 | 1040 | 10402201 | 汽机总停运小时数
109 | 沼气 | 新增 | 沼气发电消耗量 | m3 | 手工录入 | 2202 | 1040 | 10402202 | 锅炉总产汽量
110 | 沼气 | 新增 | 沼气回炉燃烧量 | m3 | 手工录入 | 2203 | 1040 | 10402203 | #1炉产汽量
111 | 沼气 | 新增 | 火炬消耗沼气量 | m3 | 手工录入 | 2204 | 1040 | 10402204 | #2炉产汽量
112 | 沼气 | 新增 | 沼气对外销售量 | m3 | 手工录入 | 2205 | 1040 | 10402205 | #3炉产汽量
113 | 沼渣量 | 20000006 | 沼渣产量 | t | 手工录入 | 2301 | 1041 | 10412301 | #4炉产汽量
114 | 沼渣量 | 20000009 | 沼液产量 | t | 手工录入 | 2302 | 1041 | 10412302 | #5炉产汽量
115 | 生产用水 | 21000001 | 地表水入厂量 | t | 手工录入 | 2401 | 1045 | 10452401 | #6炉产汽量
116 | 生产用水 | 21000002 | 中水入厂量 | t | 手工录入 | 2402 | 1045 | 10452402 | 汽机总进汽量
117 | 生产用水 | 21000003 | 自来水入厂量 | t | 手工录入 | 2403 | 1045 | 10452403 | #1机进汽量
118 | 生产用水 | 21000004 | 井水/地下水取水量 | t | 手工录入 | 2404 | 1045 | 10452404 | #2机进汽量
119 | 生产用水 | 21000005 | 除盐水补水量 | t | 手工录入 | 2405 | 1045 | 10452405 | #3机进汽量
120 | 能源消耗 | 21000006 | 天然气消耗总量 | m3 | 计算录入 | 2501 | 1050 | 10502501 | #4机进汽量
121 | 能源消耗 | 21000101 | 启停炉用气量 | m3 | 手工录入 | 2502 | 1050 | 10502502 | #5机进汽量
122 | 能源消耗 | 21000102 | 其他用气量 | m3 | 手工录入 | 2503 | 1050 | 10502503 | #6机进汽量
123 | 能源消耗 | 21000007 | 柴油消耗总量 | t | 计算录入 | 2504 | 1050 | 10502504 | 污泥入厂量
124 | 能源消耗 | 21000104 | 启停炉用油量 | t | 手工录入 | 2505 | 1050 | 10502505 | 污泥入炉总量
125 | 能源消耗 | 21000105 | 其他用油量 | t | 手工录入 | 2506 | 1050 | 10502506 | 污泥处置系统用电量
126 | 能源消耗 |  | 生物质（助燃）耗量 | t | 手工录入 | 2507 | 1050 | 10502507 | 污泥处置系统用汽量
127 | 灰渣 | 21000013 | 飞灰原灰产生量 | t | 手工录入 | 2601 | 1055 | 10552601 | 污泥处置系统用水量
128 | 灰渣 | 21000016 | 飞灰外运量 | t | 手工录入 | 2602 | 1055 | 10552602 | 污泥外运量
129 | 灰渣 | 21000014 | 炉渣外运量 | t | 手工录入 | 2603 | 1055 | 10552603 | 沼气产量
130 | 灰渣 | 21000017 | 炉渣入厂量 | t | 手工录入 | 2604 | 1055 | 10552604 | 沼气发电消耗量
131 | 灰渣 |  | 炉渣返厂量 | t | 手工录入 | 2605 | 1055 | 10552605 | 沼气回炉燃烧量
132 | 灰渣 | 21000030 | 炉渣处置系统用电量 | 万kW.h | 手工录入 | 2606 | 1055 | 10552606 | 火炬消耗沼气量
133 | 灰渣 | 21000032 | 炉渣处置系统用汽量 | t | 手工录入 | 2607 | 1055 | 10552607 | 沼气对外销售量
134 | 灰渣 | 21000033 | 炉渣处置系统用水量 | t | 手工录入 | 2608 | 1055 | 10552608 | 沼渣产量
135 | 环保耗材消耗 | 21000008 | 氢氧化钙消耗量 | t | 手工录入 | 2701 | 1060 | 10602701 | 沼液产量
136 | 环保耗材消耗 | 21000018 | 氢氧化钠消耗量 | t | 手工录入 | 2702 | 1060 | 10602702 | 地表水入厂量
137 | 环保耗材消耗 | 21000019 | 碳酸氢钠消耗量 | t | 手工录入 | 2703 | 1060 | 10602703 | 中水入厂量
138 | 环保耗材消耗 | 21000023 | 尿素消耗量 | t | 手工录入 | 2704 | 1060 | 10602704 | 自来水入厂量
139 | 环保耗材消耗 | 21000010 | 氨水消耗量 | t | 手工录入 | 2705 | 1060 | 10602705 | 井水/地下水取水量
140 | 环保耗材消耗 | 21000022 | 螯合剂消耗量 | t | 手工录入 | 2706 | 1060 | 10602706 | 除盐水补水量
141 | 环保耗材消耗 | 21000021 | 活性炭消耗量 | t | 手工录入 | 2707 | 1060 | 10602707 | 天然气消耗总量
142 | 环保耗材消耗 | 21000015 | 水泥消耗量（飞灰固化） | t | 手工录入 | 2708 | 1060 | 10602708 | 启停炉用气量
143 | 环保耗材消耗 | 21000041 | 高分子脱硝剂耗量 | t | 手工录入 | 2709 | 1060 | 10602709 | 其他用气量
144 | 耗材入厂 | 22000001 | 氢氧化钙入厂量 | t | 手工录入 | 2901 | 1065 | 10652901 | 柴油消耗总量
145 | 耗材入厂 | 22000003 | 氢氧化钙纯度 | % | 手工录入 | 2902 | 1065 | 10652902 | 启停炉用油量
146 | 耗材入厂 | 22000024 | 氢氧化钙目数 | 目 | 手工录入 | 2903 | 1065 | 10652903 | 其他用油量
147 | 耗材入厂 | 22000025 | 氢氧化钙目数对应通过率 | % | 手工录入 | 2904 | 1065 | 10652904 | 生物质（助燃）耗量
148 | 耗材入厂 | 22000026 | 氢氧化钠固体入厂量 | t | 手工录入 | 2905 | 1065 | 10652905 | 飞灰原灰产生量
149 | 耗材入厂 | 22000027 | 氢氧化钠溶液入厂量 | t | 手工录入 | 2906 | 1065 | 10652906 | 飞灰外运量
150 | 耗材入厂 | 22000041 | 氢氧化钠溶液浓度 | % | 手工录入 | 2907 | 1065 | 10652907 | 炉渣外运量
151 | 耗材入厂 | 22000006 | 碳酸氢钠入厂量 | t | 手工录入 | 2908 | 1065 | 10652908 | 炉渣入厂量
152 | 耗材入厂 | 22000004 | 螯合剂入厂量 | t | 手工录入 | 2909 | 1065 | 10652909 | 炉渣返厂量
153 | 耗材入厂 | 22000028 | 尿素颗粒入厂量 | t | 手工录入 | 2910 | 1065 | 10652910 | 炉渣处置系统用电量
154 | 耗材入厂 | 22000011 | 尿素溶液入厂量 | t | 手工录入 | 2911 | 1065 | 10652911 | 炉渣处置系统用汽量
155 | 耗材入厂 | 22000042 | 尿素溶液浓度 | % | 手工录入 | 2912 | 1065 | 10652912 | 炉渣处置系统用水量
156 | 耗材入厂 | 22000013 | 氨水入厂量 | t | 手工录入 | 2913 | 1065 | 10652913 | 氢氧化钙消耗量
157 | 耗材入厂 | 21000031 | 氨水浓度 | % | 手工录入 | 2914 | 1065 | 10652914 | 氢氧化钠消耗量
158 | 耗材入厂 | 22000015 | 活性炭入厂量 | t | 手工录入 | 2915 | 1065 | 10652915 | 碳酸氢钠消耗量
159 | 耗材入厂 | 22000017 | 活性炭碘值 | 无量纲 | 手工录入 | 2916 | 1065 | 10652916 | 尿素消耗量
160 | 耗材入厂 | 22000029 | 活性炭水分 | % | 手工录入 | 2917 | 1065 | 10652917 | 氨水消耗量
161 | 耗材入厂 | 22000018 | 燃油入厂量 | t | 手工录入 | 2918 | 1065 | 10652918 | 螯合剂消耗量
162 | 耗材入厂 | 22000030 | 水泥入厂量（飞灰固化） | t | 手工录入 | 2919 | 1065 | 10652919 | 活性炭消耗量
163 | 耗材入厂 |  | 高分子脱硝剂入厂量 | t | 手工录入 | 2920 | 1065 | 10652920 | 水泥消耗量（飞灰固化）
164 | 耗材入厂 | 22000031 | 生物质（助燃）入厂量 | t | 手工录入 | 2921 | 1065 | 10652921 | 高分子脱硝剂耗量
165 | 耗材入厂 | 22000037 | 生物质柴油入厂量 | t | 手工录入 | 2922 | 1065 | 10652922 | 稀硫酸用量
166 | 动物无害化 | 22000032 | 动物无害化入厂量（牛） | 头 | 手工录入 | 3201 | 1070 | 10703201 | 盐酸用量
167 | 动物无害化 | 22000033 | 动物无害化入厂量（猪） | 头 | 手工录入 | 3202 | 1070 | 10703202 | 次氯酸钠用量
168 | 动物无害化 | 22000034 | 动物无害化入厂量（禽类） | t | 手工录入 | 3203 | 1070 | 10703203 | PAC用量
169 | 动物无害化 |  | 动物无害化入厂量合计 | t | 手工录入 | 3204 | 1070 | 10703204 | PAM用量
170 | 动物无害化 | 22000035 | 无害化残渣产量 | t | 手工录入 | 3205 | 1070 | 10703205 | 硫酸亚铁用量
171 | 动物无害化 | 22000036 | 无害化动物油脂产量 | t | 手工录入 | 3206 | 1070 | 10703206 | 柠檬酸用量
172 | 动物无害化 | 22000038 | 动物无害化处置系统用电量 | 万kW.h | 手工录入 | 3207 | 1070 | 10703207 | 营养液用量
173 | 动物无害化 | 22000039 | 动物无害化处置系统用汽量 | t | 手工录入 | 3208 | 1070 | 10703208 | 杀菌剂用量
174 | 动物无害化 | 22000040 | 动物无害化处置系统用水量 | t | 手工录入 | 3209 | 1070 | 10703209 | 水处理还原剂用量
175 | 锅炉给水 | 26000001 | 锅炉总给水量 | t | 计算录入 | 3101 | 1075 | 10753101 | 葡萄糖用量
176 | 锅炉给水 | 26000002 | #1炉给水量 | t | 手工录入 | 3102 | 1075 | 10753102 | 碳源用量
177 | 锅炉给水 | 26000003 | #2炉给水量 | t | 手工录入 | 3103 | 1075 | 10753103 | 液氧用量
178 | 锅炉给水 | 26000004 | #3炉给水量 | t | 手工录入 | 3104 | 1075 | 10753104 | 碳酸钠用量
179 | 锅炉给水 | 26000005 | #4炉给水量 | t | 手工录入 | 3105 | 1075 | 10753105 | 三氯化铁用量
180 | 锅炉给水 | 26000006 | #5炉给水量 | t | 手工录入 | 3106 | 1075 | 10753106 | 消泡剂用量
181 | 锅炉给水 | 26000007 | #6炉给水量 | t | 手工录入 | 3107 | 1075 | 10753107 | 植物液用量
182 | 建筑垃圾 | 27000001 | 建筑垃圾入厂量 | t | 手工录入 | 3301 | 1080 | 10803301 | 工业盐用量
183 | 建筑垃圾 | 27000002 | 大件垃圾入厂量 | t | 手工录入 | 3302 | 1080 | 10803302 | 树脂用量
184 | 建筑垃圾 | 27000003 | 建筑垃圾用电量 | 万kW.h | 手工录入 | 3303 | 1080 | 10803303 | 三氧化二铁用量
185 | 建筑垃圾 | 27000004 | 建筑垃圾用水量 | t | 手工录入 | 3304 | 1080 | 10803304 | 阻垢剂用量
186 | 建筑垃圾 | 27000005 | 建筑垃圾粗料 | t | 手工录入 | 3305 | 1080 | 10803305 | 草酸用量
187 | 建筑垃圾 | 27000006 | 建筑垃圾细料 | t | 手工录入 | 3306 | 1080 | 10803306 | 氢氧化钠用量
188 | 建筑垃圾 | 27000007 | 建筑垃圾粉料 | t | 手工录入 | 3307 | 1080 | 10803307 | 复合肥用量
| 餐厨厨余-有机 |  | 轻重渣产量 | 吨 | 手工录入 | 1601 | 1021 | 10211601 | 尿素用量
| 餐厨厨余-有机 |  | 发电机进气总量 | Nm3 | 手工录入 | 1602 | 1021 | 10211602 | 氢氧化钙入厂量
| 餐厨厨余-有机 |  | 锅炉软化水用量 | 吨 | 手工录入 | 1603 | 1021 | 10211603 | 氢氧化钙纯度
| 餐厨厨余-有机 |  | 有机浆液产量 | 吨 | 手工录入 | 1604 | 1021 | 10211604 | 氢氧化钙目数
| 餐厨厨余-有机 |  | 三相有机固渣产量 | 吨 | 手工录入 | 1605 | 1021 | 10211605 | 氢氧化钙目数对应通过率
| 酒糟 |  | 酒糟入厂量 | 吨 | 手工录入 | 3401 | 1095 | 10953401 | 氢氧化钠固体入厂量
| 酒糟 |  | 废水入厂量 | 吨 | 手工录入 | 3402 | 1095 | 10953402 | 氢氧化钠溶液入厂量
| 酒糟 |  | 雨排水产生量 | 吨 | 手工录入 | 3403 | 1095 | 10953403 | 氢氧化钠溶液浓度
| 酒糟 |  | 锅炉再生反洗水量 | 吨 | 手工录入 | 3404 | 1095 | 10953404 | 碳酸氢钠入厂量
| 酒糟 |  | 酒糟处理量 | 吨 | 手工录入 | 3405 | 1095 | 10953405 | 螯合剂入厂量
| 酒糟 |  | 废水处理量 | 吨 | 手工录入 | 3406 | 1095 | 10953406 | 尿素颗粒入厂量
| 污泥-有机 |  | 热水解消耗蒸汽量 | 吨 | 手工录入 | 3501 | 1036 | 10363501 | 尿素溶液入厂量
| 污泥-有机 |  | 热水解处理总量 | 吨 | 手工录入 | 3502 | 1036 | 10363502 | 尿素溶液浓度
| 污泥-有机 |  | 热水解消耗稀释水量 | 吨 | 手工录入 | 3503 | 1036 | 10363503 | 氨水入厂量
| 污泥-有机 |  | 热水解总产泥量 | 吨 | 手工录入 | 3504 | 1036 | 10363504 | 氨水浓度
| 污泥-有机 |  | 厌氧进料总量 | 吨 | 手工录入 | 3505 | 1036 | 10363505 | 活性炭入厂量
| 污泥-有机 |  | 离心进料总量 | 吨 | 手工录入 | 3506 | 1036 | 10363506 | 活性炭碘值
| 污泥-有机 |  | 干化进料总量 | 吨 | 手工录入 | 3507 | 1036 | 10363507 | 活性炭水分
| 污泥-有机 |  | 干化出泥总量 | 吨 | 手工录入 | 3508 | 1036 | 10363508 | 燃油入厂量
| 污泥-有机 |  | 高效脱氮池进水量 | 吨 | 手工录入 | 3509 | 1036 | 10363509 | 水泥入厂量（飞灰固化）
| 污泥-有机 |  | 清水池排水量 | 吨 | 手工录入 | 3510 | 1036 | 10363510 | 高分子脱硝剂入厂量
| 农林废弃物-有机 |  | 辅料入厂量 | 吨 | 手工录入 | 1401 | 1100 | 11001401 | 生物质（助燃）入厂量
| 农林废弃物-有机 |  | 粪便入厂量 | 吨 | 手工录入 | 1402 | 1100 | 11001402 | 生物质柴油入厂量
| 农林废弃物-有机 |  | 示范园粪便入厂量 | 吨 | 手工录入 | 1403 | 1100 | 11001403 | 生产污水排放量
| 农林废弃物-有机 |  | 粗粉站粪便入厂量 | 吨 | 手工录入 | 1404 | 1100 | 11001404 | 锅炉总给水量
| 农林废弃物-有机 |  | 示范园生物质入厂量 | 吨 | 手工录入 | 1405 | 1100 | 11001405 | #1炉给水量
| 农林废弃物-有机 |  | 粗粉站生物质入厂量 | 吨 | 手工录入 | 1406 | 1100 | 11001406 | #2炉给水量
| 农林废弃物-有机 |  | 示范园粗粉料出厂量 | 吨 | 手工录入 | 1407 | 1100 | 11001407 | #3炉给水量
| 农林废弃物-有机 |  | 粗粉站粗粉料出厂量 | 吨 | 手工录入 | 1408 | 1100 | 11001408 | #4炉给水量
| 农林废弃物-有机 |  | 示范园标准有机肥产量 | 吨 | 手工录入 | 1409 | 1100 | 11001409 | #5炉给水量
| 农林废弃物-有机 |  | 示范园标准有机肥出厂量 | 吨 | 手工录入 | 1410 | 1100 | 11001410 | #6炉给水量
| 农林废弃物-有机 |  | 示范园简易有机肥出厂量 | 吨 | 手工录入 | 1411 | 1100 | 11001411 | 动物无害化入厂量（牛）
| 农林废弃物-有机 |  | 粗粉站简易有机肥出厂量 | 吨 | 手工录入 | 1412 | 1100 | 11001412 | 动物无害化入厂量（猪）
| 农林废弃物-有机 |  | 营养土产量 | 吨 | 手工录入 | 1413 | 1100 | 11001413 | 动物无害化入厂量（禽类）
| 农林废弃物-有机 |  | 有机肥产量 | 吨 | 手工录入 | 1414 | 1100 | 11001414 | 动物无害化入厂量合计
| 农林废弃物-有机 |  | 有机肥销售量 | 吨 | 手工录入 | 1415 | 1100 | 11001415 | 无害化残渣产量
| 农林废弃物-有机 |  | 有机肥库存量 | 吨 | 手工录入 | 1416 | 1100 | 11001416 | 无害化动物油脂产量
| 药剂消耗-有机 |  | 稀硫酸用量 | 吨 | 手工录入 | 2801 | 1085 | 10852801 | 动物无害化处置系统用电量
| 药剂消耗-有机 |  | 盐酸用量 | 吨 | 手工录入 | 2802 | 1085 | 10852802 | 动物无害化处置系统用汽量
| 药剂消耗-有机 |  | 次氯酸钠用量 | 吨 | 手工录入 | 2803 | 1085 | 10852803 | 动物无害化处置系统用水量
| 药剂消耗-有机 |  | PAC用量 | 吨 | 手工录入 | 2804 | 1085 | 10852804 | 建筑垃圾入厂量
| 药剂消耗-有机 |  | PAM用量 | 吨 | 手工录入 | 2805 | 1085 | 10852805 | 大件垃圾入厂量
| 药剂消耗-有机 |  | 硫酸亚铁用量 | 吨 | 手工录入 | 2806 | 1085 | 10852806 | 建筑垃圾用电量
| 药剂消耗-有机 |  | 柠檬酸用量 | 吨 | 手工录入 | 2807 | 1085 | 10852807 | 建筑垃圾用水量
| 药剂消耗-有机 |  | 营养液用量 | 吨 | 手工录入 | 2808 | 1085 | 10852808 | 建筑垃圾粗料
| 药剂消耗-有机 |  | 杀菌剂用量 | 吨 | 手工录入 | 2809 | 1085 | 10852809 | 建筑垃圾细料
| 药剂消耗-有机 |  | 水处理还原剂用量 | 吨 | 手工录入 | 2810 | 1085 | 10852810 | 建筑垃圾粉料
| 药剂消耗-有机 |  | 葡萄糖用量 | 吨 | 手工录入 | 2811 | 1085 | 10852811 | 酒糟入厂量
| 药剂消耗-有机 |  | 碳源用量 | 吨 | 手工录入 | 2812 | 1085 | 10852812 | 废水入厂量
| 药剂消耗-有机 |  | 液氧用量 | 吨 | 手工录入 | 2813 | 1085 | 10852813 | 雨排水产生量
| 药剂消耗-有机 |  | 碳酸钠用量 | 吨 | 手工录入 | 2814 | 1085 | 10852814 | 锅炉再生反洗水量
| 药剂消耗-有机 |  | 三氯化铁用量 | 吨 | 手工录入 | 2815 | 1085 | 10852815 | 酒糟处理量
| 药剂消耗-有机 |  | 消泡剂用量 | 吨 | 手工录入 | 2816 | 1085 | 10852816 | 废水处理量
| 药剂消耗-有机 |  | 植物液用量 | 吨 | 手工录入 | 2817 | 1085 | 10852817 | 热水解消耗蒸汽量
| 药剂消耗-有机 |  | 工业盐用量 | 吨 | 手工录入 | 2818 | 1085 | 10852818 | 热水解处理总量
| 药剂消耗-有机 |  | 树脂用量 | 吨 | 手工录入 | 2819 | 1085 | 10852819 | 热水解消耗稀释水量
| 药剂消耗-有机 |  | 三氧化二铁用量 | 吨 | 手工录入 | 2820 | 1085 | 10852820 | 热水解总产泥量
| 药剂消耗-有机 |  | 阻垢剂用量 | 吨 | 手工录入 | 2821 | 1085 | 10852821 | 厌氧进料总量
| 药剂消耗-有机 |  | 草酸用量 | 吨 | 手工录入 | 2822 | 1085 | 10852822 | 离心进料总量
| 药剂消耗-有机 |  | 氢氧化钠用量 | 吨 | 手工录入 | 2823 | 1085 | 10852823 | 干化进料总量
| 药剂消耗-有机 |  | 复合肥用量 | 吨 | 手工录入 | 2824 | 1085 | 10852824 | 干化出泥总量
| 药剂消耗-有机 |  | 尿素用量 | 吨 | 手工录入 | 2825 | 1085 | 10852825 | 高效脱氮池进水量
| 污水排放 |  | 生产污水排放量 | 吨 | 手工录入 | 3001 | 1090 | 10903001 | 清水池排水量
Note on D29: 胡新: 若无餐厨厨余以及污泥协同的处理线，则全部计入其他垃圾入厂量
Note on D32: 胡新: 处理外部过来的渗沥液量
Note on D110: 胡新: 沼气处理量拆分为下方四个指标
Note on D130: 胡新: 过磅外运量，含生料
Note on D131: 胡新: 处理外部入厂的炉渣量
Note on D132: 胡新: 过磅返厂的生料
Note on D144: 胡新: PNCR/SER药剂消耗量
Note on D164: 胡新: PNCR/SER药剂入厂量

## 1-1.子公司月度报表模板
**公司生产日报表 |  | 标红指标不能直接加和
序号 | 分类 | 指标名称 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 月累计
1 | 电量 | 全厂发电量 | 万kW.h
2 | 电量 | 全厂上网电量 | 万kW.h
3 | 电量 | 全厂下网电量 | 万kW.h
4 | 电量 | 综合厂用电率 | %
5 | 电量 | 综合厂用电量 | 万kW.h
6 | 电量 | #1发电机发电量 | 万kW.h
7 | 电量 | #2发电机发电量 | 万kW.h
8 | 电量 | #3发电机发电量 | 万kW.h
9 | 电量 | #4发电机发电量 | 万kW.h
10 | 电量 | #5发电机发电量 | 万kW.h
11 | 电量 | 沼气发电量 | 万kW.h
12 | 供汽供热 | 对外供汽量 | t
13 | 供汽供热 | 对外供热量 | GJ
14 | 供汽供热 | 对外供热所需蒸汽 | t
15 | 供汽供热 | 对外供汽/供热回水量 | t
16 | 生活垃圾 | 生活垃圾入厂量 | t
17 | 生活垃圾 | 生活垃圾入炉量 | t
18 | 生活垃圾 | 生活垃圾库存量 | t
19 | 生活垃圾 | #1炉生活垃圾入炉量 | t
20 | 生活垃圾 | #2炉生活垃圾入炉量 | t
21 | 生活垃圾 | #3炉生活垃圾入炉量 | t
22 | 生活垃圾 | #4炉生活垃圾入炉量 | t
23 | 生活垃圾 | #5炉生活垃圾入炉量 | t
24 | 生活垃圾 | #6炉生活垃圾入炉量 | t
25 | 生活垃圾 | 原生垃圾入厂量 | t
26 | 生活垃圾 | 陈腐垃圾入厂量 | t
27 | 生活垃圾 | 一般工业固废入厂量 | t
28 | 生活垃圾 | 其他垃圾入厂量 | t
29 | 生活垃圾 | 渗沥液产生量 | t
30 | 生活垃圾 | 渗沥液处理量 | t
31 | 生活垃圾 | 渗沥液入厂量 | t
32 | 生物质 | 生物质入厂量 | t
33 | 生物质 | 生物质入炉量 | t
34 | 生物质 | 生物质供电标煤耗 | G/kW.h
35 | 生物质 | 生物质吨价 | 元/t
36 | 生物质 | 生物质大卡价 | 元/大卡
37 | 生物质 | 生物质库存量 | t
38 | 生物质 | 生物质整料库存量 | t
39 | 生物质 | 生物质碎料库存量 | t
40 | 生物质 | 生物质整料入厂量 | t
41 | 生物质 | 生物质碎料入厂量 | t
42 | 生物质 | 生物质破碎量 | t
43 | 生物质 | #1炉生物质入炉量 | t
44 | 生物质 | #2炉生物质入炉量 | t
45 | 生物质 | #3炉生物质入炉量 | t
46 | 生物质 | #4炉生物质入炉量 | t
47 | 餐厨厨余 | 餐厨垃圾入厂量 | t
48 | 餐厨厨余 | 地沟油入厂量 | t
49 | 餐厨厨余 | 厨余垃圾入厂量 | t
50 | 餐厨厨余 | 粗油脂产量（餐厨） | t
51 | 餐厨厨余 | 粗油脂产量（地沟油） | t
52 | 餐厨厨余 | 餐厨厨余处置系统用电量 | 万kW·h
53 | 餐厨厨余 | 餐厨垃圾处置系统用电量 | 万kW·h
54 | 餐厨厨余 | 餐厨垃圾处置系统用汽量 | t
55 | 餐厨厨余 | 餐厨垃圾处置系统用水量 | t
56 | 餐厨厨余 | 厨余垃圾处置系统用电量 | 万kW·h
57 | 餐厨厨余 | 厨余垃圾处置系统用汽量 | t
58 | 餐厨厨余 | 厨余垃圾处置系统用水量 | t
59 | 主设备运行时间 | #1炉运行时间 | h
60 | 主设备运行时间 | #2炉运行时间 | h
61 | 主设备运行时间 | #3炉运行时间 | h
62 | 主设备运行时间 | #4炉运行时间 | h
63 | 主设备运行时间 | #5炉运行时间 | h
64 | 主设备运行时间 | #6炉运行时间 | h
65 | 主设备运行时间 | 锅炉总运行小时数 | h
66 | 主设备运行时间 | #1机运行时间 | h
67 | 主设备运行时间 | #2机运行时间 | h
68 | 主设备运行时间 | #3机运行时间 | h
69 | 主设备运行时间 | #4机运行时间 | h
70 | 主设备运行时间 | #5机运行时间 | h
71 | 主设备运行时间 | #6机运行时间 | h
72 | 主设备运行时间 | 汽机总运行小时数 | h
73 | 主设备停运时间 | #1炉停运时间 | h
74 | 主设备停运时间 | #2炉停运时间 | h
75 | 主设备停运时间 | #3炉停运时间 | h
76 | 主设备停运时间 | #4炉停运时间 | h
77 | 主设备停运时间 | #5炉停运时间 | h
78 | 主设备停运时间 | #6炉停运时间 | h
79 | 主设备停运时间 | 锅炉总停运小时数 | h
80 | 主设备停运时间 | #1机停运时间 | h
81 | 主设备停运时间 | #2机停运时间 | h
82 | 主设备停运时间 | #3机停运时间 | h
83 | 主设备停运时间 | #4机停运时间 | h
84 | 主设备停运时间 | #5机停运时间 | h
85 | 主设备停运时间 | #6机停运时间 | h
86 | 主设备停运时间 | 汽机总停运小时数 | h
87 | 锅炉产汽量 | 锅炉总产汽量 | t
88 | 锅炉产汽量 | #1炉产汽量 | t
89 | 锅炉产汽量 | #2炉产汽量 | t
90 | 锅炉产汽量 | #3炉产汽量 | t
91 | 锅炉产汽量 | #4炉产汽量 | t
92 | 锅炉产汽量 | #5炉产汽量 | t
93 | 锅炉产汽量 | #6炉产汽量 | t
94 | 汽机进汽量 | 汽机总进汽量 | t
95 | 汽机进汽量 | #1机进汽量 | t
96 | 汽机进汽量 | #2机进汽量 | t
97 | 汽机进汽量 | #3机进汽量 | t
98 | 汽机进汽量 | #4机进汽量 | t
99 | 汽机进汽量 | #5机进汽量 | t
100 | 汽机进汽量 | #6机进汽量 | t
101 | 污泥 | 污泥入厂量 | t
102 | 污泥 | 污泥入炉总量 | t
103 | 污泥 | 污泥处置系统用电量 | 万kW.h
104 | 污泥 | 污泥处置系统用汽量 | t
105 | 污泥 | 污泥处置系统用水量 | t
106 | 污泥 | 污泥外运量 | t
107 | 污泥 | 厂内污泥产生量 | t
108 | 沼气 | 沼气产量 | m3
109 | 沼气 | 沼气发电消耗量 | m3
110 | 沼气 | 沼气回炉燃烧量 | m3
111 | 沼气 | 火炬消耗沼气量 | m3
112 | 沼气 | 沼气对外销售量 | m3
113 | 沼渣量 | 沼渣产量 | t
114 | 沼渣量 | 沼液产量 | t
115 | 生产用水 | 地表水入厂量 | t
116 | 生产用水 | 中水入厂量 | t
117 | 生产用水 | 自来水入厂量 | t
118 | 生产用水 | 井水/地下水取水量 | t
119 | 生产用水 | 除盐水补水量 | t
120 | 能源消耗 | 天然气消耗总量 | m3
121 | 能源消耗 | 启停炉用气量 | m3
122 | 能源消耗 | 其他用气量 | m3
123 | 能源消耗 | 柴油消耗总量 | t
124 | 能源消耗 | 启停炉用油量 | t
125 | 能源消耗 | 其他用油量 | t
126 | 能源消耗 | 生物质（助燃）耗量 | t
127 | 灰渣 | 飞灰原灰产生量 | t
128 | 灰渣 | 飞灰外运量 | t
129 | 灰渣 | 炉渣外运量 | t
130 | 灰渣 | 炉渣入厂量 | t
131 | 灰渣 | 炉渣返厂量 | t
132 | 灰渣 | 炉渣处置系统用电量 | 万kW.h
133 | 灰渣 | 炉渣处置系统用汽量 | t
134 | 灰渣 | 炉渣处置系统用水量 | t
135 | 环保耗材消耗 | 氢氧化钙消耗量 | t
136 | 环保耗材消耗 | 氢氧化钠消耗量 | t
137 | 环保耗材消耗 | 碳酸氢钠消耗量 | t
138 | 环保耗材消耗 | 尿素消耗量 | t
139 | 环保耗材消耗 | 氨水消耗量 | t
140 | 环保耗材消耗 | 螯合剂消耗量 | t
141 | 环保耗材消耗 | 活性炭消耗量 | t
142 | 环保耗材消耗 | 水泥消耗量（飞灰固化） | t
143 | 环保耗材消耗 | 高分子脱硝剂耗量 | t
144 | 耗材入厂 | 氢氧化钙入厂量 | t
145 | 耗材入厂 | 氢氧化钙纯度 | %
146 | 耗材入厂 | 氢氧化钙目数 | 目
147 | 耗材入厂 | 氢氧化钙目数对应通过率 | %
148 | 耗材入厂 | 氢氧化钠固体入厂量 | t
149 | 耗材入厂 | 氢氧化钠溶液入厂量 | t
150 | 耗材入厂 | 氢氧化钠溶液浓度 | %
151 | 耗材入厂 | 碳酸氢钠入厂量 | t
152 | 耗材入厂 | 螯合剂入厂量 | t
153 | 耗材入厂 | 尿素颗粒入厂量 | t
154 | 耗材入厂 | 尿素溶液入厂量 | t
155 | 耗材入厂 | 尿素溶液浓度 | %
156 | 耗材入厂 | 氨水入厂量 | t
157 | 耗材入厂 | 氨水浓度 | %
158 | 耗材入厂 | 活性炭入厂量 | t
159 | 耗材入厂 | 活性炭碘值 | 无量纲
160 | 耗材入厂 | 活性炭水分 | %
161 | 耗材入厂 | 燃油入厂量 | t
162 | 耗材入厂 | 水泥入厂量（飞灰固化） | t
163 | 耗材入厂 | 高分子脱硝剂入厂量 | t
164 | 耗材入厂 | 生物质（助燃）入厂量 | t
165 | 耗材入厂 | 生物质柴油入厂量 | t
166 | 动物无害化 | 动物无害化处置系统用电量 | 万kW.h
167 | 动物无害化 | 动物无害化处置系统用汽量 | t
168 | 动物无害化 | 动物无害化处置系统用水量 | t
169 | 锅炉给水 | 锅炉总给水量 | t
170 | 锅炉给水 | #1炉给水量 | t
171 | 锅炉给水 | #2炉给水量 | t
172 | 锅炉给水 | #3炉给水量 | t
173 | 锅炉给水 | #4炉给水量 | t
174 | 锅炉给水 | #5炉给水量 | t
175 | 锅炉给水 | #6炉给水量 | t
176 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾用电量 | 万kW.h
177 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾用水量 | t

## 1-2月度报表模板
公司 2025 年生产分析汇总表 | [16 empty] | 为直接取月度总和数据 | 取自系统其他基础表 | 无颜色的为计算得出的值
指标 | 项目 | 单位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度累计 | 当月 | 动物无害化计入有机、建筑垃圾计入有机
|  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 公式 | 公式
处理规模 | 汽轮机台数 | 台
| 汽轮机装机 | 万KW
| 设计总进汽量 | 吨/时
| 焚烧炉台数 | 台
| 处理规模 | 吨/天
| 设计总蒸发量 | 吨/时
| 折标系数 | /
电量指标（供汽供热不折电） | 总发电量 | 万度
| 上网电量 | 万度
| 下网电量 | 万度
| 厂用电量 | 万度
| 日均发电量 | 万度/天 | 1月: 0
| 发电负荷率 | % | 1月: #DIV/0!
| 日均上网电量 | 万度/天 | 1月: 0
| 综合厂用电率 | % | 1月: #DIV/0!
| 吨入厂发电量 | 度/吨 | 1月: #DIV/0!
| 吨入厂上网电量 | 度/吨 | 1月: #DIV/0!
| 吨入炉垃圾发电量 | 度/吨 | 1月: #DIV/0!
| 吨入炉垃圾上网电量 | 度/吨 | 1月: #DIV/0!
电量指标（供汽供热折电） | 发电量（折算） | 万度 | 1月: 0
| 上网电量（折算） | 万度 | 1月: #DIV/0!
| 厂用电率（折算） | % | 1月: #DIV/0!
| 吨入厂垃圾发电量（折算） | 度/吨 | 1月: #DIV/0!
| 吨入厂垃圾上网电量（折算） | 度/吨 | 1月: #DIV/0!
| 吨入炉垃圾发电量（折算） | 度/吨 | 1月: #DIV/0!
| 吨入炉垃圾上网电量（折算） | 度/吨 | 1月: #DIV/0!
供汽供热 | 供汽总量 | 吨
| 供热总量 | 吉焦
| 日均供汽量 | 吨/天 | 1月: 0
| 时均供汽量 | 吨/时 | 1月: 0
| 对外供热所需蒸汽量 | 吨
| 对外供汽/供热回水量 | 吨
生活垃圾 | 生活垃圾入厂总量 | 吨
| 生活垃圾入炉总量 | 吨
| 日均生活垃圾入厂量 | 吨/天 | 1月: 0
| 日均生活垃圾入炉量 | 吨/天 | 1月: 0
| 生活垃圾入厂率 | % | 1月: #DIV/0!
| 生活垃圾入炉率 | % | 1月: #DIV/0!
| 掺烧比 | % | 1月: #DIV/0!
| 原生垃圾入厂量 | 吨
| 陈腐垃圾入厂量 | 吨
| 一般工业固废入厂量 | 吨
| 其他垃圾入厂量 | 吨
| 生活垃圾库存量 | 吨
生物质 | 生物质入厂总量 | 吨
| 生物质入炉总量 | 吨
| 生物质库存量 | 吨
| 日均生物质入厂量 | 吨/天 | 1月: 0
| 日均生物质入炉量 | 吨/天 | 1月: 0
餐厨、厨余、地沟油 | 餐厨入厂总量 | 吨
| 日均餐厨入厂量 | 吨/天 | 1月: 0
| 厨余垃圾入厂量 | 吨
| 日均厨余垃圾入厂量 | 吨/天 | 1月: 0
| 地沟油入厂量 | 吨
| 日均地沟油入厂量 | 吨/天 | 1月: 0
| 粗油脂产量(餐厨） | 吨
| 提油率（餐厨） | % | 1月: #DIV/0!
| 粗油脂产量（地沟油） | 吨
| 提油率（地沟油） | % | 1月: #DIV/0!
| 粗油脂总产量 | 吨 | 1月: 0
| 餐厨厨余处置系统用电量 | 万度
| 餐厨厨余处置系统用汽量 | 吨
| 餐厨厨余处置系统用水量 | 吨
污泥 | 污泥入厂总量 | 吨
| 日均污泥入厂量 | 吨/天 | 1月: 0
| 污泥入炉总量 | 吨
| 污泥外运量 | 吨
| 污泥处置系统用电量 | 万度
| 污泥处置系统用汽量 | 吨
| 污泥处置系统用水量 | 吨
固废处理总量（生活垃圾+餐厨+厨余+污泥） |  | 吨 | 1月: 0
锅炉运行时间 | #1炉运行时间 | 小时
| #2炉运行时间 | 小时
| #3炉运行时间 | 小时
| #4炉运行时间 | 小时
| #5炉运行时间 | 小时
| #6炉运行时间 | 小时
| 锅炉总运行时间 | 小时 | 1月: 0
| 锅炉平均运行小时数 | 小时/台 | 1月: #DIV/0!
锅炉停运时间 | #1炉停运时间 | 小时
| #2炉停运时间 | 小时
| #3炉停运时间 | 小时
| #4炉停运时间 | 小时
| #5炉停运时间 | 小时
| #6炉停运时间 | 小时
| 锅炉总停运时间 | 小时 | 1月: 0
| 锅炉平均停运小时数 | 小时/台 | 1月: #DIV/0!
汽机运行时间 | #1机运行时间 | 小时
| #2机运行时间 | 小时
| #3机运行时间 | 小时
| #4机运行时间 | 小时
| #5机运行时间 | 小时
| #6机运行时间 | 小时
| 汽机总运行时间 | 小时 | 1月: 0
| 汽机平均运行小时数 | 小时/台 | 1月: #DIV/0!
汽机停运时间 | #1机停运时间 | 小时
| #2机停运时间 | 小时
| #3机停运时间 | 小时
| #4机停运时间 | 小时
| #5机停运时间 | 小时
| #6机停运时间 | 小时
| 汽机总停运时间 | 小时 | 1月: 0
| 汽机平均停运小时数 | 小时/台 | 1月: #DIV/0!
锅炉产汽量 | 总产汽量 | 吨
| 运行产汽负荷率 | % | 1月: #DIV/0!
| 平均产汽负荷率 | % | 1月: #DIV/0!
汽机进汽量 | 总进汽量 | 吨
| 平均进汽负荷率 | % | 1月: #DIV/0!
效率指标（供汽供热不折电） | 焚烧炉等效利用率 | % | 1月: #DIV/0!
| 余热炉等效利用率 | % | 1月: #DIV/0!
| 吨入炉垃圾产汽量 | 吨/吨 | 1月: #DIV/0!
| 等效利用小时数 | 小时 | 1月: #DIV/0!
| 平均汽耗率 | kg/kw·h | 1月: #DIV/0!
| 平均利用小时数（集团） | 度/吨 | 1月: #DIV/0!
效率指标（供汽供热折电） | 等效利用小时数（折算） | 小时 | 1月: #DIV/0!
| 平均汽耗率（折算） | kg/kw·h | 1月: #DIV/0!
| 平均利用小时数（折算） | 度/吨 | 1月: #DIV/0!
灰渣指标 | 炉渣产生量 | 吨
| 炉渣产生率 | % | 1月: #DIV/0!
| 炉渣返厂量 | 吨
| 炉渣入厂量 | 吨
| 飞灰原灰产生量 | 吨
| 飞灰原灰产生率 | % | 1月: #DIV/0!
| 飞灰外运量 | 吨
| 炉渣处置系统用电量 | 万度
| 炉渣处置系统用汽量 | 吨
| 炉渣处置系统用水量 | 吨
渗滤液 | 渗滤液产生量 | 吨
| 渗滤液产生率 | % | 1月: #DIV/0!
| 渗滤液处理量 | 吨
| 渗滤液入厂量 | 吨
| 厂内污泥产生量 | 吨
沼气沼液 | 沼气产量 | 立方米
| 沼气日均产量 | 立方米/天 | 1月: 0
| 沼气发电消耗量 | 立方米
| 沼气回炉燃烧量 | 立方米
| 火炬消耗沼气量 | 立方米
| 沼气对外销售量 | 立方米
| 沼渣产量 | 吨
| 沼液产量 | 吨
环保耗材 | 高分子脱硝剂消耗量 | 吨
| 高分子脱硝剂单耗 | 公斤/吨 | 1月: #DIV/0!
| 消石灰消耗量 | 吨
| 消石灰单耗 | 公斤/吨 | 1月: #DIV/0!
| 尿素消耗量 | 吨
| 尿素单耗 | 公斤/吨 | 1月: #DIV/0!
| 氨水消耗量 | 吨
| 氨水单耗 | 公斤/吨 | 1月: #DIV/0!
| 活性炭消耗量 | 吨
| 活性炭单耗 | 公斤/吨 | 1月: #DIV/0!
| 螯合剂消耗量 | 吨
| 螯合剂添加比例（占原灰） | % | 1月: #DIV/0!
| 水泥消耗量 | 吨
| 氢氧化钠消耗量 | 吨
| 氢氧化钠单耗 | 公斤/吨 | 1月: #DIV/0!
| 碳酸氢钠消耗量 | 吨
| 碳酸氢钠单耗 | 公斤/吨 | 1月: #DIV/0!
辅助燃料 | 天然气消耗量 | 立方米
| 其中：启停炉用气量 | 立方米
| 其他用气量 | 立方米
| 天然气单耗 | 立方米/吨 | 1月: #DIV/0!
| 柴油消耗量 | 吨
| 其中：启停炉用油量 | 吨
| 其他用油量 | 吨
| 柴油单耗 | 公斤/吨 | 1月: #DIV/0!
| 生物质（助燃）耗量 | 吨
水量 | 地表水入厂量 | 吨
| 中水入厂量 | 吨
| 自来水入厂量 | 吨
| 井水/地下水取水量 | 吨
| 取水总量 | 吨
| 吨入厂垃圾取水量 | 吨/吨 | 1月: #DIV/0!
| 除盐水补水量 | 吨
| 除盐水补水率 | % | 1月: #DIV/0!
耗材进厂量及主要参数 | 高分子脱硝剂入厂量 | 吨
| 氢氧化钙入厂量 | 吨
| 尿素颗粒入厂量 | 吨
| 尿素溶液入厂量 | 吨
| 氨水入厂量 | 吨
| 活性炭入厂量 | 吨
| 碳酸氢钠入厂量 | 吨
| 氢氧化钠溶液入厂量 | 吨
| 氢氧化钠固体入厂量 | 吨
| 生物质柴油入厂量 | 吨
| 燃油入厂量 | 吨
| 生物质（助燃）入厂量 | 吨
| 螯合剂入厂量 | 吨
| 水泥入厂量（飞灰固化） | 吨
锅炉给水 | #1炉给水量 | 吨
| #2炉给水量 | 吨
| #3炉给水量 | 吨
| #4炉给水量 | 吨
| #5炉给水量 | 吨
| #6炉给水量 | 吨
| 锅炉总给水量 | 吨
动物无害化 | 动物无害化处置系统用电量 | 万度
| 动物无害化处置系统用汽量 | 吨
| 动物无害化处置系统用水量 | 吨
建筑垃圾 | 建筑垃圾用电量 | 万度
| 建筑垃圾用水量 | 吨

## 4.有机板块日指标（单体）
序号 | 指标分类 | 新指标编码后四位（黄色区域指标与生产日指标为重合指标） |  | 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 瑞科际再生能源股份有限公司 | 中节能（沣西）生态环保有限公司 | 中节能（莆田）再生资源利用有限公司 | 中节能（西安）生态环保有限公司 | 中节能（嘉鱼）环保能源有限公司 | 中节能（毕节）环保生态有限公司 | 中节能生态桥（北京）环保有限公司 | 中节能绿碳（遵义）环保有限公司
1 | 餐厨厨余 | 1501 | 1020 | 14000001 | 餐厨垃圾入厂量 | 吨 | 餐厨厨余 | 餐厨厨余 | 餐厨厨余 |  | 餐厨厨余
2 | 餐厨厨余 | 1503 | 1020 | 14000005 | 厨余垃圾入厂量 | 吨 | 1020
4 | 生活垃圾 | 1216 | 1020 | 14000015 | 渗沥液入厂量 | 吨
5 | 餐厨厨余 | 1502 | 1020 | 14000002 | 废弃油脂入厂量 | 吨
6 | 餐厨厨余 | 1504 | 1020 | 20000020 | 餐厨产粗油脂量 | 吨
7 | 餐厨厨余 | 1505 | 1020 | 20000099 | 废弃油脂产粗油脂量 | 吨
8 | 餐厨厨余-有机 | 1601 | 1021 | 14500001 | 轻重渣产量 | 吨 | 餐厨厨余-有机 | 餐厨厨余-有机 | 餐厨厨余-有机
9 | 餐厨厨余-有机 | 1602 | 1021 | 14500002 | 发电机进气总量 | Nm3 | 1021
10 | 餐厨厨余-有机 | 1603 | 1021 | 14500003 | 锅炉软化水用量 | 吨
11 | 餐厨厨余-有机 | 1604 | 1021 | 14500004 | 有机浆液产量 | 吨
12 | 餐厨厨余-有机 | 1605 | 1021 | 14500005 | 三相有机固渣产量 | 吨
13 | 电量 | 1011 | 1001 | 10000018 | 沼气发电量 | 万kW·h | 电量 | 电量 | 电量 | 电量 | 电量 | 电量 | 电量 | 电量
14 | 电量 | 1001 | 1001 | 10000001 | 总发电量（计算录入？） | 万kW·h
15 | 电量 | 1002 | 1001 | 10000002 | 上网电量 | 万kW·h
16 | 电量 | 1003 | 1001 | 10000003 | 下网电量 | 万kW·h
17 | 电量 | 1005 | 1001 | 10000005 | 总用电量（计算录入？） | 万kW·h
18 | 供汽供热 | 1101 | 1005 | 11000001 | 蒸汽产量 | 吨 | [7 empty] | 供汽供热
19 | 酒糟 | 3401 | 1095 | 30000001 | 酒糟入厂量 | 吨 | [7 empty] | 酒糟
20 | 酒糟 | 3402 | 1095 | 30000002 | 废水入厂量 | 吨
21 | 酒糟 | 3403 | 1095 | 30000003 | 雨排水产生量 | 吨
22 | 酒糟 | 3404 | 1095 | 30000004 | 锅炉再生反洗水量 | 吨
23 | 酒糟 | 3405 | 1095 | 30000005 | 酒糟处理量 | 吨
24 | 酒糟 | 3406 | 1095 | 30000006 | 废水处理量 | 吨
25 | 污泥 | 2106 | 1035 | 19000010 | 污泥外运量 | 吨 | 污泥 | 污泥 | 污泥 | 污泥
26 | 污泥 | 2101 | 1035 | 19000001 | 污泥入厂量 | 吨
27 | 污泥-有机 | 3501 | 1036 | 19500001 | 热水解消耗蒸汽量 | 吨 |  |  |  | 污泥-有机
28 | 污泥-有机 | 3502 | 1036 | 19500002 | 热水解处理总量 | 吨
29 | 污泥-有机 | 3503 | 1036 | 19500003 | 热水解消耗稀释水量 | 吨
30 | 污泥-有机 | 3504 | 1036 | 19500004 | 热水解总产泥量 | 吨
31 | 污泥-有机 | 3505 | 1036 | 19500005 | 厌氧进料总量 | 吨
32 | 污泥-有机 | 3506 | 1036 | 19500006 | 离心进料总量 | 吨
33 | 污泥-有机 | 3507 | 1036 | 19500007 | 干化进料总量 | 吨
34 | 污泥-有机 | 3508 | 1036 | 19500008 | 干化出泥总量 | 吨
35 | 污泥-有机 | 3509 | 1036 | 19500009 | 高效脱氮池进水量 | 吨
36 | 污泥-有机 | 3510 | 1036 | 19500010 | 清水池排水量 | 吨
37 | 农林废弃物-有机 | 1401 | 1080 | 31000001 | 辅料入厂量 | 吨 |  |  |  |  | 农林废弃物-有机 | 农林废弃物-有机 | 农林废弃物-有机
38 | 农林废弃物-有机 | 1402 | 1080 | 31000002 | 粪便入厂量 | 吨
39 | 农林废弃物-有机 | 1403 | 1080 | 31000003 | 示范园粪便入厂量 | 吨
40 | 农林废弃物-有机 | 1404 | 1080 | 31000004 | 粗粉站粪便入厂量 | 吨
41 | 农林废弃物-有机 | 1405 | 1080 | 31000005 | 示范园生物质入厂量 | 吨
42 | 农林废弃物-有机 | 1406 | 1080 | 31000006 | 粗粉站生物质入厂量 | 吨
43 | 农林废弃物-有机 | 1407 | 1080 | 31000007 | 示范园粗粉料出厂量 | 吨
44 | 农林废弃物-有机 | 1408 | 1080 | 31000008 | 粗粉站粗粉料出厂量 | 吨
45 | 农林废弃物-有机 | 1409 | 1080 | 31000009 | 示范园标准有机肥产量 | 吨
46 | 农林废弃物-有机 | 1410 | 1080 | 31000010 | 示范园标准有机肥出厂量 | 吨
47 | 农林废弃物-有机 | 1411 | 1080 | 31000011 | 示范园简易有机肥出厂量 | 吨
48 | 农林废弃物-有机 | 1412 | 1080 | 31000012 | 粗粉站简易有机肥出厂量 | 吨
49 | 农林废弃物-有机 | 1413 | 1080 | 31000013 | 营养土产量 | 吨
50 | 农林废弃物-有机 | 1414 | 1080 | 31000014 | 有机肥产量 | 吨
51 | 农林废弃物-有机 | 1415 | 1080 | 31000015 | 有机肥销售量 | 吨
52 | 农林废弃物-有机 | 1416 | 1080 | 31000016 | 有机肥库存量 | 吨
53 | 药剂消耗-有机 | 2801 | 1085 | 32000001 | 稀硫酸用量 | 吨 | 药剂消耗-有机 | 药剂消耗-有机 | 药剂消耗-有机 | 药剂消耗-有机 |  |  |  | 药剂消耗-有机
54 | 药剂消耗-有机 | 2802 | 1085 | 32000002 | 盐酸用量 | 吨
55 | 药剂消耗-有机 | 2803 | 1085 | 32000003 | 次氯酸钠用量 | 吨
56 | 药剂消耗-有机 | 2804 | 1085 | 32000004 | PAC用量 | 吨
57 | 药剂消耗-有机 | 2805 | 1085 | 32000005 | PAM用量 | 吨
58 | 药剂消耗-有机 | 2806 | 1085 | 32000006 | 硫酸亚铁用量 | 吨
59 | 药剂消耗-有机 | 2807 | 1085 | 32000007 | 柠檬酸用量 | 吨
60 | 药剂消耗-有机 | 2808 | 1085 | 32000008 | 营养液用量 | 吨
61 | 药剂消耗-有机 | 2809 | 1085 | 32000009 | 杀菌剂用量 | 吨
62 | 药剂消耗-有机 | 2810 | 1085 | 32000010 | 水处理还原剂用量 | 吨
63 | 药剂消耗-有机 | 2811 | 1085 | 32000011 | 葡萄糖用量 | 吨
64 | 药剂消耗-有机 | 2812 | 1085 | 32000012 | 碳源用量 | 吨
65 | 药剂消耗-有机 | 2813 | 1085 | 32000013 | 液氧用量 | 吨
66 | 药剂消耗-有机 | 2814 | 1085 | 32000014 | 碳酸钠用量 | 吨
67 | 药剂消耗-有机 | 2815 | 1085 | 32000015 | 三氯化铁用量 | 吨
68 | 药剂消耗-有机 | 2816 | 1085 | 32000016 | 消泡剂用量 | 吨
69 | 药剂消耗-有机 | 2817 | 1085 | 32000017 | 植物液用量 | 吨
70 | 药剂消耗-有机 | 2818 | 1085 | 32000018 | 工业盐用量 | 吨
71 | 药剂消耗-有机 | 2819 | 1085 | 32000019 | 树脂用量 | 吨
72 | 药剂消耗-有机 | 2820 | 1085 | 32000020 | 三氧化二铁用量 | 吨
73 | 药剂消耗-有机 | 2821 | 1085 | 32000021 | 阻垢剂用量 | 吨
74 | 药剂消耗-有机 | 2822 | 1085 | 32000022 | 草酸用量 | 吨
75 | 药剂消耗-有机 | 2823 | 1085 | 32000023 | 氢氧化钠用量 | 吨
76 | 药剂消耗-有机 | 2824 | 1085 | 32000024 | 复合肥用量 | 吨
77 | 生产用水 | 2402 | 1045 | 21000002 | 中水用量 | 吨 | 生产用水 | 生产用水 | 生产用水 | 生产用水 | 生产用水 | 生产用水 | 生产用水 | 生产用水
78 | 生产用水 | 2403 | 1045 | 21000003 | 自来水用量 | 吨
79 | 能源消耗 | 2504 | 1050 | 21000007 | 柴油用量（计算录入？） | 吨 | [5 empty] | 能源消耗 | 能源消耗
80 | 药剂消耗-有机 | 2825 | 1085 | 32000025 | 尿素用量 | 吨 | [7 empty] | 药剂消耗-有机
81 | 沼气 | 2201 | 1040 | 20000001 | 沼气产量 | m3 | 沼气 | 沼气 | 沼气 | 沼气 |  |  |  | 沼气
82 | 沼气 | 2202 | 1040 | 20000002 | 沼气发电消耗量 | m3
| 沼气 | 2203 | 1040 |  | 沼气回炉燃烧量
| 沼气 | 2204 | 1040 |  | 火炬消耗沼气量
| 沼气 | 2205 | 1040 |  | 沼气对外销售量
83 | 沼渣量 | 2301 | 1040 | 20000006 | 沼渣产量 | 吨 | 沼渣量 | 沼渣量 | 沼渣量 | 沼渣量 |  |  |  | 沼渣量
84 | 沼渣量 | 2302 | 1040 | 20000009 | 沼液产生量 | 吨
85 | 建筑垃圾 | 3302 | 1068 | 27000002 | 大件垃圾入厂量 | 吨
86 | 污水排放 | 3001 | 1090 | 33000001 | 生产污水排放量 | 吨 | 污水排放 | 污水排放 | 污水排放 | 污水排放 | 污水排放 | 污水排放 | 污水排放 | 污水排放
[8 empty] | 沣西 | 莆田 | 西安生态 | 嘉鱼 | 毕节生态 |  | 遵义

## 4-1.有机板块月指标模版
指标 | 项目名称 | 单位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度累计 | 当月
|  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 公式 | 公式
电量 | 总发电量 | 万kW·h
| 上网电量 | 万kW·h
| 下网电量 | 万kW·h
| 总用电量 | 万kW·h
| 沼气发电量 | 万kW·h
供汽供热 | 蒸汽产量 | 吨
餐厨厨余 | 餐厨垃圾入厂量 | 吨
| 厨余垃圾入厂量 | 吨
| 渗沥液入厂量 | 吨
| 废弃油脂入厂量 | 吨
| 餐厨产粗油脂量 | 吨
| 废弃油脂产粗油脂量 | 吨
餐厨厨余-有机 | 轻重渣产量 | 吨
| 发电机进气总量 | Nm3
| 锅炉软化水用量 | 吨
| 有机浆液产量 | 吨
| 有机固渣产量 | 吨
污泥 | 污泥外运量 | 吨
| 污泥入厂量 | 吨
污泥-有机 | 热水解消耗蒸汽量 | 吨
| 热水解处理总量 | 吨
| 热水解消耗稀释水量 | 吨
| 热水解总产泥量 | 吨
| 厌氧进料总量 | 吨
| 离心进料总量 | 吨
| 干化进料总量 | 吨
| 干化出泥总量 | 吨
| 高效脱氮池进水量 | 吨
| 清水池排水量 | 吨
沼气 | 沼气产量 | m3
| 沼气处理量 | m3
| 沼渣产量 | 吨
| 沼液产生量 | 吨
生产用水 | 中水用量 | 吨
| 自来水用量 | 吨
能源消耗 | 柴油用量 | 吨
农林废弃物-有机 | 辅料入厂量 | 吨
| 粪便入厂量 | 吨
| 示范园粪便入厂量 | 吨
| 粗粉站粪便入厂量 | 吨
| 示范园生物质入厂量 | 吨
| 粗粉站生物质入厂量 | 吨
| 示范园粗粉料出厂量 | 吨
| 粗粉站粗粉料出厂量 | 吨
| 示范园标准有机肥产量 | 吨
| 示范园标准有机肥出厂量 | 吨
| 示范园简易有机肥出厂量 | 吨
| 粗粉站简易有机肥出厂量 | 吨
| 营养土产量 | 吨
| 有机肥产量 | 吨
| 有机肥销售量 | 吨
| 有机肥库存量 | 吨
酒糟 | 酒糟入厂量 | 吨
| 废水入厂量 | 吨
| 雨排水产生量 | 吨
| 锅炉再生反洗水量 | 吨
| 酒糟处理量 | 吨
| 废水处理量 | 吨
药剂消耗-有机 | 稀硫酸用量 | 吨
| 盐酸用量 | m3
| 次氯酸钠用量 | m3
| PAC用量 | 吨
| PAM用量 | 吨
| 硫酸亚铁用量 | 吨
| 柠檬酸用量 | 吨
| 营养液用量 | 吨
| 杀菌剂用量 | 吨
| 水处理还原剂用量 | 吨
| 葡萄糖用量 | 吨
| 碳源用量 | 吨
| 液氧用量 | 吨
| 碳酸钠用量 | 吨
| 三氯化铁用量 | 吨
| 消泡剂用量 | 吨
| 植物液用量 | 吨
| 工业盐用量 | 吨
| 树脂用量 | 吨
| 三氧化二铁用量 | 吨
| 阻垢剂用量 | 吨
| 草酸用量 | 吨
| 氢氧化钠用量 | 吨
| 复合肥用量 | 吨
| 尿素用量（尿素消耗量） | 吨
污水排放 | 生产污水排放量 | 吨
动物无害化 | 动物无害化入厂量（牛） | 头
| 动物无害化入厂量（猪） | 头
| 动物无害化入厂量（禽类） | 吨
| 动物无害化入厂量合计 | 吨
| 无害化残渣产量 | 吨
| 无害化动物油脂产量 | 吨
建筑垃圾 | 建筑垃圾入厂量 | 吨
| 大件垃圾入厂量 | 吨
| 建筑垃圾粗料 | 吨
| 建筑垃圾细料 | 吨
| 建筑垃圾粉料 | 吨